TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 08-03-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1012	    0.462	    1.307	    0.574	   96.371	    1.758	    0.076	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.914	N/A	06/08/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1014	    0.374	    1.411	    0.576	   95.998	    2.088	    0.119	    0.004	    0.005	    0.001	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.794	0.000	06/08/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.500	    0.211	    0.583	   95.920	    2.240	    0.093	    0.013	    0.012	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.809	  -68.390	06/08/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1029	    0.036	    2.969	    0.596	   92.526	    3.546	    0.578	    0.078	    0.146	    0.043	    0.044	    0.016	    0.012	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.610	   -1.444	06/08/2025	
8549	WT 2 System Check	       990	    0.000	    2.480	    0.566	   97.352	    0.167	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1316.676	 -123.669	06/08/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1014	    0.597	    1.332	    0.579	   95.656	    2.302	    0.093	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.609	  -64.958	06/08/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1017	    0.029	    2.267	    0.581	   94.580	    2.933	    0.170	    0.012	    0.002	    0.000	    0.000	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.109	  -45.942	06/07/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1012	    0.013	    2.171	    0.576	   95.322	    2.413	    0.078	    0.001	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.810	 -107.014	06/07/2025